Готовим печное отопление к зиме.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации первое, что необходимо сделать перед началом отопительного сезона?

Тщательно проверить и при  необходимости отремонтировать печь.

Печное отопление в числе самых распространенных причин пожаров в любое время года. Для  тех кто пользуется печным отоплением, следует помнить за состоянием печи необходимо следить постоянно :

- отремонтировать и побелить печь;

- на полу перед  ее дверцей прибить металлический лист размером 50х70 см ;

- подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными;

- мебель должна находиться на расстоянии не ближе 70 см от печи;

- не реже одного раза  в 3 месяца очищайте печь и дымоход от сажи, которая является очень горючим материалом;

- во избежание перекала печи в морозы делайте перерывы между топками через каждые 2 часа;

- шлак из печи проливайте водой, а уголь и золу из печи складывайте на безопасном расстоянии от дома;

- не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Запрещается:

- пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, а также печи без предтопочных листов;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- сушить на печи одежду и обувь;

- применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо, другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- размещать металлические печи в гаражах и сараях;

- оставлять топящуюся печь без присмотра, особенно при наличии детей и престарелых домочадцев.

Соблюдение приведенных выше правил позволит избежать беды, сохранить жизнь и здоровье своим родным и близким, а также сохранить нажитые за годы материальные ценности.

Если все же случилось так, что пожара избежать не удалось, незамедлительно сообщайте о случившемся по телефону «01», по сотовому «101» или «112».

Инструктор ППП ПЧ-220  Нусратуллина   С.М.